Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokotów
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Rootów, dz. nr ewid. 5, 158
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-050-020	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii napowietrznej nn
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8				8,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020	Analogia - Montaż obejmy do przewodu izolowanego z uchwytem
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność= 1,00

	km	0,22
	
1.	0,215				0,22	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV.19.25
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 2 szpilki x 3 m
krotność= 14,00

	m	3,00
	
1.	3				3,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5 (oprawy inwestora)				5,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY 3x1,5 mm2
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
1.	5				5,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030901-05-175	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby
krotność= 5,00

	1 poda.	6,00
	
1.	6				6,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 6,00

	szt	3,00
	
1.	3				3,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 14	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność= 1,00

	kpl	1,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
CPV: 

1	KNNR 5
0901-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3
krotność = 1,00

	6,00	szt	0		
2	KNNR 5
0902-050-020	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii napowietrznej nn
krotność = 1,00

	8,00	szt	0		
3	KNNR 5
0903-040-020	Analogia - Montaż obejmy do przewodu izolowanego z uchwytem
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
4	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność = 1,00

	0,22	km	0		
5	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV.19.25
krotność = 1,00

	5,00	szt	0		
6	KNNR 5
0907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 2 szpilki x 3 m
krotność = 14,00

	3,00	m	0		
7	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność = 1,00

	5,00	szt	0		
8	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
(oprawy inwestora)
	5,00	szt	0		
9	KNNR 5
1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY 3x1,5 mm2
krotność = 1,00

	5,00	kpl	0		
10	KNR 4-03
0901-05-175	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby
krotność = 5,00

	6,00	1 poda.	0		
11	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	6,00	szt	0		
12	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność = 6,00

	3,00	szt	0		
13	KNNR 5
1301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność = 1,00

	1,00	pomiar	0		
		Razem:					
2		Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
CPV: 

14	
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
15	
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Koszt jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego

CPV: 
					
1 	KNNR 5 0901-010-020 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	6,100	0			
	8120402 Żerdzie żelbetowe dla słupów typu ŻN-10 	szt	1,000	0			
	8130099 Belki żelbetowe ustojowe 	szt	2,550	0			
	6801199 Śruby stalowe z nakrętkami 	kg	1,450	0			
	11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 	m-g	0,090	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	1,400	0			
	39892 Samochód dłużycowy 10 t (1) 	m-g	0,450	0			
	39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t 	m-g	0,400	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 5 0902-050-020 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii napowietrznej nn

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,261	0			
	7890605 Śruby hakowe SH 	szt	1,005	0			
	7490101 Uchwyty odciągowe,SO 34.25, linia 4x25 mmý 	szt	1,050	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0128	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 5 0903-040-020 Analogia - Montaż obejmy do przewodu izolowanego z uchwytem

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,410	0			
	8320696 Obejmy 2-dzielne na słup 	szt	1,000	0			
	7491011 Uchwyty czteroprz.SO 30.11,linia 4x25-95mm 	szt	1,050	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 5 0905-010-043 Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 0,22 km
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	109,000	0			
	7953041 Przewody AsXSn-1 kV,4x 25 mm2 	m	1 040,000	0			
	1571109 Wkładki gumowe PK 	szt	16,080	0			
	7495199 Zaciski odgałężne typu SL 	szt	8,040	0			
	7839999 Uchwyty końcowe typu SO 	szt	8,040	0			
	39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,170	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	1,550	0			
	39114 Ciągnik kołowy  18-25 kW (1) 	m-g	1,550	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	1,550	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	19,500	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
5 	KNNR 5 0906-020-020 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV.19.25

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,990	0			
	7054299 Skrzynki bezpiecznikowe SV 	szt	1,000	0			
	7495199 Zaciski odgałężne typu SL 	szt	1,020	0			
	7910700 Przewody ALY  16 mm2 	m	3,000	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,170	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0907-050-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 2 szpilki x 3 m

Krotność: 14,00
Przedmiar: 3,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,460	0			
	1101299 Pręty stalowe 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	0			
	21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) 	m-g	0,210	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 1002-010-020 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	7341303 Wysięgnik rur.1-ram.2,0 m,do sł.S-60,80,95 	szt	1,000	0			
	8300499 Konstrukcja mocująca 	kg	2,000	0			
	39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,370	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt (oprawy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 1003-03010-090 Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY 3x1,5 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,760	0			
	7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 	m	3,000	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,850	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNR 4-03 0901-05-175 Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby

Krotność: 5,00
Przedmiar: 6,00 1 poda.
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	73 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,0378	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
11 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNNR 5 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

Krotność: 6,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,560	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 1301-020-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 pomiar
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,760	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji

CPV: 
					
14 	 AW-090 Projekt organizacji ruchu

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	2 Projekt organizacji ruchu 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
15 	 AW-090 Obsługa geodezyjna

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	3 Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat	

1. 	Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 123,2170

	3 596,11	8 955,72	4 675,68	0,00	17 227,51	21 189,84	
2. 	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 920,00	

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokotów
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Rootów, dz. nr ewid. 5, 158
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50901-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50902-050-020	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii napowietrznej nn
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
1.	8				8,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50903-040-020	Analogia - Montaż obejmy do przewodu izolowanego z uchwytem
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność= 1,00

	km	0,22
	
1.	0,215				0,22	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV.19.25
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 2 szpilki x 3 m
krotność= 14,00

	m	3,00
	
1.	3				3,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5				5,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	5,00
	
1.	5 (oprawy inwestora)				5,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY 3x1,5 mm2
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
1.	5				5,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-030901-05-175	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby
krotność= 5,00

	1 poda.	6,00
	
1.	6				6,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
1.	6				6,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 6,00

	szt	3,00
	
1.	3				3,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność= 1,00

	pomiar	1,00
	
1.	1				1,00	

2. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 14	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność= 1,00

	kpl	1,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
CPV: 

1	KNNR 5
0901-010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3
krotność = 1,00

	6,00	szt	0		
2	KNNR 5
0902-050-020	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii napowietrznej nn
krotność = 1,00

	8,00	szt	0		
3	KNNR 5
0903-040-020	Analogia - Montaż obejmy do przewodu izolowanego z uchwytem
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
4	KNNR 5
0905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
krotność = 1,00

	0,22	km	0		
5	KNNR 5
0906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV.19.25
krotność = 1,00

	5,00	szt	0		
6	KNNR 5
0907-050-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 2 szpilki x 3 m
krotność = 14,00

	3,00	m	0		
7	KNNR 5
1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie
krotność = 1,00

	5,00	szt	0		
8	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
(oprawy inwestora)
	5,00	szt	0		
9	KNNR 5
1003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY 3x1,5 mm2
krotność = 1,00

	5,00	kpl	0		
10	KNR 4-03
0901-05-175	Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby
krotność = 5,00

	6,00	1 poda.	0		
11	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	6,00	szt	0		
12	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność = 6,00

	3,00	szt	0		
13	KNNR 5
1301-020-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3
krotność = 1,00

	1,00	pomiar	0		
		Razem:					
2		Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
CPV: 

14	
AW-090	Projekt organizacji ruchu
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
15	
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Koszt jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego

CPV: 
					
1 	KNNR 5 0901-010-020 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką przedsiębierną 0,15m3

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	6,100	0			
	8120402 Żerdzie żelbetowe dla słupów typu ŻN-10 	szt	1,000	0			
	8130099 Belki żelbetowe ustojowe 	szt	2,550	0			
	6801199 Śruby stalowe z nakrętkami 	kg	1,450	0			
	11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 	m-g	0,090	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	1,400	0			
	39892 Samochód dłużycowy 10 t (1) 	m-g	0,450	0			
	39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t 	m-g	0,400	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 5 0902-050-020 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu dla linii napowietrznej nn

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,261	0			
	7890605 Śruby hakowe SH 	szt	1,005	0			
	7490101 Uchwyty odciągowe,SO 34.25, linia 4x25 mmý 	szt	1,050	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0128	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 5 0903-040-020 Analogia - Montaż obejmy do przewodu izolowanego z uchwytem

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,410	0			
	8320696 Obejmy 2-dzielne na słup 	szt	1,000	0			
	7491011 Uchwyty czteroprz.SO 30.11,linia 4x25-95mm 	szt	1,050	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 5 0905-010-043 Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 0,22 km
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	109,000	0			
	7953041 Przewody AsXSn-1 kV,4x 25 mm2 	m	1 040,000	0			
	1571109 Wkładki gumowe PK 	szt	16,080	0			
	7495199 Zaciski odgałężne typu SL 	szt	8,040	0			
	7839999 Uchwyty końcowe typu SO 	szt	8,040	0			
	39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,170	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	1,550	0			
	39114 Ciągnik kołowy  18-25 kW (1) 	m-g	1,550	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	1,550	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	19,500	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
5 	KNNR 5 0906-020-020 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - SV.19.25

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,990	0			
	7054299 Skrzynki bezpiecznikowe SV 	szt	1,000	0			
	7495199 Zaciski odgałężne typu SL 	szt	1,020	0			
	7910700 Przewody ALY  16 mm2 	m	3,000	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,010	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,170	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0907-050-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III - 2 szpilki x 3 m

Krotność: 14,00
Przedmiar: 3,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,460	0			
	1101299 Pręty stalowe 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,100	0			
	21811 Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM) 	m-g	0,210	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 1002-010-020 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	7341303 Wysięgnik rur.1-ram.2,0 m,do sł.S-60,80,95 	szt	1,000	0			
	8300499 Konstrukcja mocująca 	kg	2,000	0			
	39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,370	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt (oprawy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 1003-03010-090 Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do10 m - YDY 3x1,5 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 5,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,760	0			
	7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 	m	3,000	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,850	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNR 4-03 0901-05-175 Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 50 mm2 pod zaciski lub śruby

Krotność: 5,00
Przedmiar: 6,00 1 poda.
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	73 Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,0378	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
11 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNNR 5 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

Krotność: 6,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,560	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 1301-020-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 pomiar
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,760	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji

CPV: 
					
14 	 AW-090 Projekt organizacji ruchu

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	2 Projekt organizacji ruchu 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
15 	 AW-090 Obsługa geodezyjna

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	3 Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat	

1. 	Linia napowietrzna n.N. oświetlenia ulicznego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 123,2170

	3 596,11	8 955,72	4 675,68	0,00	17 227,51	21 189,84	
2. 	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 920,00